## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 20260205 | Částečná demolice objektu garáží ve SZZ Krnov
| Zadavatel | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | 01 | Částečná demolice objektu garáží |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 01 | Ostatní náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 02 | Vedlejší náklady |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 03 | Bourací a stavební práce |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 20260205 - Částečná demolice objektu garáží ve SZZ Krnov
#POPO | Popis objektu: 01 - Částečná demolice objektu garáží
#POPR | Popis rozpočtu: 01 - Ostatní náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 02 - Vedlejší náklady
#POPR | Popis rozpočtu: 03 - Bourací a stavební práce
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 991 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 733 | Rozvod potrubí |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M99 | Ostatní práce "M" |  |  | MON |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20260205 | Částečná demolice objektu garáží ve SZZ Krnov | [25 empty] | STA
O: | 01 | Částečná demolice objektu garáží | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Ostatní náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | M99 | Ostatní práce "M" |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 999000002RZ1 | Dokumentace skutečného provedení stavby dle obchodních podmínek | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | tištěna + digitální podoba ( .dwg, .dxf ) v počtu a formátech dle SoD. | [25 empty] | POP
|  | Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
2 | 999000002RZ2 | Kompletační činnost | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla | [25 empty] | POP |  | kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla
|  | náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla. | [25 empty] | POP |  | náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla.
|  | náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení. | [25 empty] | POP |  | náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.
|  | náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz. | [25 empty] | POP
|  | náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele | [25 empty] | POP |  | náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 999000002RZ3 | Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ projektové dokumentace dle obchodních podmínek | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dle požadavků PD a SOD | [25 empty] | POP
POP
|  | - výrobní PD schodiště včetně statického posouzení | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
4 | 999000002RZ4 | Podrobný dodatečný statický průzkum | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - statický průzkum stropních konstrukcí za účelem ověření únosnosti stropních konstrukcí, orientace stropních trámů včetně provedení sond do konstrukcí - viz. statické posouzení | [25 empty] | POP |  | - statický průzkum stropních konstrukcí za účelem ověření únosnosti stropních konstrukcí, orientace stropních trámů včetně provedení sond do konstrukcí - viz. statické posouzení
|  | - dodatečný statický posudek | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
5 | 999000002RZ7 | Technologický postup bourání | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dle dodatečného statického průzkumu | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
6 | 999000002RZ5 | Koordinace stavebních a technologických dodávek | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | dle požadavků PD a SOD | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
7 | 999000002RZ6 | Náklady na podrobnou fotodokumentaci | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | průběhu stavby a pasport současného stavu | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 02 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20260205 | Částečná demolice objektu garáží ve SZZ Krnov | [25 empty] | STA
O: | 01 | Částečná demolice objektu garáží | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 02 | Vedlejší náklady | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 991 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 991000004RZ1 | Opatření z hlediska BOZP na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | - dle požadavků a podmínek plánu BOZP na staveništi | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
2 | 991000005RZ1 | Opatření z hlediska používání OOPP na staveništi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | - ochranné přilby a reflexní vesty | [25 empty] | POP
|  | - pracovní obuv | [25 empty] | POP
|  | - ochranné brýle | [25 empty] | POP
|  | - pracovní rukavice | [25 empty] | POP
|  | - polohovací postroje, úvazy | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
3 | 991000006RZ1 | Opatření z hlediska provozu uživatele v objektu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | - dle požadavků a podmínek uživatele | [25 empty] | POP
|  | - zajištění chodu objektu - v interiéru objektu, v exteriéru - příjezd a odjezd | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
4 | 005121010R | Vybudování zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně značení. | [25 empty] | POP
|  | Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií. | [25 empty] | POP
|  | Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi. | [25 empty] | POP
|  | Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě vodou). | [25 empty] | POP |  | Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě vodou).
|  | Oplocení zařízení staveniště výšky 1,8 m, brány a označení staveniště (cca 120 m) | [25 empty] | POP
|  | Oddělení provozu v objektu | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
5 | 005121020R | Provoz zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_8
|  | Náklady na vybavení zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi. | [25 empty] | POP
|  | Náklady na kropení proti prášení behěm bouracích prací. | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
6 | 005121030R | Odstranění zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | VRN | Běžná |  |  |  | POL99_
|  | Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště. | [25 empty] | POP
|  | Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu. | [25 empty] | POP
POP
|  | Zatravnění plochy staveniště | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## 01 03 Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 20260205 | Částečná demolice objektu garáží ve SZZ Krnov | [25 empty] | STA
O: | 01 | Částečná demolice objektu garáží | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 03 | Bourací a stavební práce | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.57 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
1 | 111201101R00 | Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 | m2 | 60 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 1,5*40 |  | 60 | [23 empty] | VV | 0
2 | 113106121R00 | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 1.38 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | okapové chodníky | [25 empty] | POP
|  | okap. chodník - zbytky : 0,5*20 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
3 | 113108406R00 | Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm | m2 | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 1.19 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 4,5*2 |  | 9 | [23 empty] | VV | 0
4 | 121101100R00 | Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m | m3 | 25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | tl. 20 cm | [25 empty] | POP
POP
|  | V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti | [25 empty] | POP
|  | podél východní strany objektu : 50*2,5*0,2 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
5 | 122201102R00 | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 | m3 | 73.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | výkopy při odstraňování základů | [25 empty] | POP
|  | 0,6*1*(44*2+8,5*2+6*3) |  | 73.8 | [23 empty] | VV | 0
6 | 139601102R00 | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sondy, odkopávky, začištění : 1*1*1*5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
7 | 122202509R00 | Příplatek za lepivost pro hor. 3 | m3 | 73.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,6*1*(44*2+8,5*2+6*3) |  | 73.8 | [23 empty] | VV | 0
8 | 162201102R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m | m3 | 78.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 73,8 |  | 73.8 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
9 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 207.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | přesun na deponii a zpět | [25 empty] | POP
|  | 73,8*2 |  | 147.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50*2,5*0,2*2 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
10 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 | m3 | 207.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 73,8*2 |  | 147.6 | [23 empty] | VV | 0
|  | 5*2 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
|  | 50*2,5*0,2*2 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.56 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
11 | 612403399R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou | m2 | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08632 | 0.56 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | - po vybouraných stěnách a stropech - lokální opravy | [25 empty] | POP
|  | 6,5 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
12 | 970241400R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 400 mm | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | oddělení základů : 2*1 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
13 | 970241150R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm | m | 5.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podlaha : 5,9 |  | 5.9 | [23 empty] | VV | 0
14 | 970251200R00 | Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm | m | 6.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | napojení stěchy na zeď : 6,8 |  | 6.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
15 | 732080530RZ1 | Demontáž VZT mřížek na fasádě | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_0
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
16 | 970231400R00 | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm | m | 6.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v místě napojení objektů : 3,6+2,9 |  | 6.5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 124.89 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
17 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 148.1832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | kamenivo : 0,9*0,65*37,65*2+0,9*0,5*5,7*3+0,9*0,65*8,7*2+0,9*0,65*4,25*3 |  | 69.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | zemina : 73,8+5 |  | 78.8 | [23 empty] | VV | 0
18 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem v rovině | m2 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | podél východní strany objektu : 50*2,5 |  | 125 | [23 empty] | VV | 0
19 | 181301103R00 | Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2 | m2 | 125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | podél východní strany objektu : 50*2,5 |  | 125 | [23 empty] | VV | 0
20 | 00572442R | Směs travní hřištní I. - střední zátěž PROFI | kg | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | 1kg/50 m2 | [25 empty] | POP
|  | 3 |  | 3 | [23 empty] | VV | 0
21 | 583418024R | Kamenivo drcené frakce 16/32 B Moravskosl. kraj | t | 124.8898 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1 | 124.89 | 0 | 0 | SPCM | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_1
|  | (0,9*0,65*37,65*2+0,9*0,5*5,7*3+0,9*0,65*8,7*2+0,9*0,65*4,25*3)*1,8 |  | 124.89 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.89 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
22 | 941941031R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 247.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01838 | 4.54 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | vyšší část budovy : 4,7*(6,5*2+10,5) |  | 110.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | západní strana nižší budovy : 3,6*38 |  | 136.8 | [23 empty] | VV | 0
23 | 941941191RT4 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031, lešení rámové pronajaté | m2 | 494.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2 měsíce | [25 empty] | POP
|  | 4,7*(6,5*2+10,5)*2 |  | 220.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,6*38*2 |  | 273.6 | [23 empty] | VV | 0
24 | 941941831RT4 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m, lešení rámové pronajaté | m2 | 247.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 4,7*(6,5*2+10,5) |  | 110.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,6*38 |  | 136.8 | [23 empty] | VV | 0
25 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 249.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.3 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 10,7+73,5+74,3+74,7+16,5 |  | 249.7 | [23 empty] | VV | 0
26 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 16.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.03 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 16,7 |  | 16.7 | [23 empty] | VV | 0
27 | 944944011R00 | Montáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 247.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 4,7*(6,5*2+10,5) |  | 110.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,6*38 |  | 136.8 | [23 empty] | VV | 0
28 | 944944031R00 | Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 | m2 | 494.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 4,7*(6,5*2+10,5)*2 |  | 220.9 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,6*38*2 |  | 273.6 | [23 empty] | VV | 0
29 | 944944081R00 | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 247.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 4,7*(6,5*2+10,5) |  | 110.45 | [23 empty] | VV | 0
|  | 3,6*38 |  | 136.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.71 |  | 268.93 |  |  |  |  | 65.43 | [6 empty] | DIL
30 | 962031116R00 | Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm | m2 | 38.49 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.03 | 0.319 | 12.28 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | atika : 0,6*(5,65*2+8,1+7,0+37,75) |  | 38.49 | [23 empty] | VV | 0
31 | 965082941R00 | Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy | m3 | 18.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 25.83 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pod schodištěm a vyvýšenou podlahou 108 | [25 empty] | POP
|  | 0,9*(4+16,5) |  | 18.45 | [23 empty] | VV | 0
32 | 976075211R00 | Vybourání ocel.konzol hmotnost do 20 kg | t | 0.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.03 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | veřejné osvětlení : 2*0,015 |  | 0.03 | [23 empty] | VV | 0
33 | 962032231R00 | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC | m3 | 20.5511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00128 | 0.03 | 1.8 | 36.99 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | podelný objekt : 2,15*0,45*2,62+0,15*0,45*2,62+0,15*0,45*2,30+(2,20*2,30-0,9*2,0)*0,45*2,3 |  | 6.24 | [23 empty] | VV | 0
|  | 2,40*0,4*0,9*12+0,15*0,45*2,4*12 |  | 12.31 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 0,3*1,2*(1,25+4,3) |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
34 | 962032314R00 | Bourání pilířů cihelných | m3 | 15.9093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01249 | 0.2 | 1.8 | 28.64 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,45*2,3*11 |  | 6.83 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,7*0,45*2,62*11 |  | 9.08 | [23 empty] | VV | 0
35 | 962052211R00 | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | 7.698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00147 | 0.01 | 2.4 | 18.48 | 801-3 | RTS 26/ I | Indiv | 8.5 | 65.43 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), | [25 empty] | SPI |  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
|  | atika : 0,15*0,2*(5,65*2+8,1+7,0+37,75) |  | 1.9245 | [23 empty] | VV | 0
|  | věnec : 0,45*0,2*(5,65*2+8,1+7,0+37,75) |  | 5.7735 | [23 empty] | VV | 0
36 | 962081141R00 | Bourání příček ze skleněných tvárnic tl. 15 cm | m2 | 32.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00067 | 0.02 | 0.082 | 2.68 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2,4*1,0*12+2,4*0,8*2 |  | 32.64 | [23 empty] | VV | 0
37 | 962086121R00 | Bourání příček z plynosilik. a pórobetonu tl.30 cm | m2 | 42.126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00222 | 0.09 | 0.3 | 12.64 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,95*(2,52+2,20)/2*3 |  | 42.13 | [23 empty] | VV | 0
38 | 963012520R00 | Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm | m3 | 63.531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.2 | 1.6 | 101.65 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,15*37,75*0,2+8,45*5,65*0,2 |  | 63.53 | [23 empty] | VV | 0
39 | 963051213R00 | Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy | m3 | 7.965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00689 | 0.05 | 2.4 | 19.12 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | ŽB průvlaky : 0,25*0,45*5,90*12 |  | 7.96 | [23 empty] | VV | 0
40 | 964011211R00 | Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m | m3 | 4.374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01799 | 0.08 | 2.4 | 10.5 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,15*0,45*2,7*12 |  | 2.19 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,15*0,45*2,6*12+0,15*0,45*1,2 |  | 2.19 | [23 empty] | VV | 0
41 | 968072244R00 | Vybourání kovových rámů oken jednod. pl. 1 m2 | m2 | 1.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00304 | 0 | 0.065 | 0.09 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 0,6*0,4*6 |  | 1.44 | [23 empty] | VV | 0
42 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
43 | 968071136R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 28 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
44 | 440351213R00 | Podpěrná konstrukce střech do 10 kPa - zřízení | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00629 | 0.15 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lokální podepření při demontážích stropu | [25 empty] | POP
|  | 6*1*4 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.08 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
45 | 310238211R00 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC | m3 | 0.147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.9245 | 0.28 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zazdívka vybouraného rozvaděče RG | [25 empty] | POP
|  | RG : 0,7*0,7*0,3 |  | 0.15 | [23 empty] | VV | 0
46 | 310237251R00 | Zazdívka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.20048 | 0.8 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | lokální opravy : 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
47 | 440351214R00 | Podpěrná konstrukce střech do 10 kPa - odstranění | m2 | 24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6*1*4 |  | 24 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.05 |  | 304.64 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
48 | 968072558R00 | Vybourání kovových vrat plochy do 5 m2 | m2 | 6.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00083 | 0.01 | 0.06 | 0.38 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 1,6*2,0*2 |  | 6.4 | [23 empty] | VV | 0
49 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 71.2789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 142.56 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*0,65*37,65*2+0,9*0,5*5,7*3+0,9*0,65*8,7*2+0,9*0,65*4,25*3 |  | 69.38 | [23 empty] | VV | 0
|  | 0,4*0,7*(1,25*2+4,27) |  | 1.9 | [23 empty] | VV | 0
50 | 965042141RT4 | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm | m3 | 71.4223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 157.13 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | (6,75*37,75+5,35*8,5)*0,15 |  | 45.04 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,75*5,8+11,78*5,83*2+11,78*5,54+2,3*0,45*12)*0,1 |  | 22.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,45*3,6+4,46*3,55+1,6*0,45*2)*0,1 |  | 3.33 | [23 empty] | VV | 0
|  | (1,25*4,25)*0,1 |  | 0.53 | [23 empty] | VV | 0
51 | 963042819R00 | Bourání schodišťových stupňů betonových | m | 4.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.29 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 4*1,05 |  | 4.2 | [23 empty] | VV | 0
52 | 965049111R00 | Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm | m3 | 25.8479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | (1,75*5,8+11,78*5,83*2+11,78*5,54+2,3*0,45*12)*0,1 |  | 22.52 | [23 empty] | VV | 0
|  | (4,45*3,6+4,46*3,55+1,6*0,45*2)*0,1 |  | 3.33 | [23 empty] | VV | 0
53 | 968071136R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel vrat do 4 m2 | kus | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 12*2+2*2 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
54 | 968071112R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 | kus | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 6 |  | 6 | [23 empty] | VV | 0
55 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00117 | 0 | 0.076 | 0.14 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 0,9*2,0 |  | 1.8 | [23 empty] | VV | 0
56 | 968072559R00 | Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 | m2 | 62.652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00056 | 0.04 | 0.066 | 4.14 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | 2,3*2,27*12 |  | 62.65 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
57 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 132.3423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.92 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
58 | 711140102R00 | Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,2vrst | m2 | 300.2875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00974 | 2.92 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | při bourání stávajících podlah | [25 empty] | POP
|  | 6,75*37,75+5,35*8,5 |  | 300.29 | [23 empty] | VV | 0
59 | 998711201R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.53 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
60 | 712300831R00 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° | m2 | 307.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 1.84 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 37,6*7,0+5,45*8,1 |  | 307.35 | [23 empty] | VV | 0
61 | 712300834R00 | Příplatek za odstranění každé další vrstvy, střechy do 10°, krytina povlaková | m2 | 614.69 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 3.69 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (37,6*7,0+5,45*8,1)*2 |  | 614.69 | [23 empty] | VV | 0
62 | 998712201R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.34 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
63 | 764322830R00 | Demontáž oplechování okapů, rš 400 mm, šikmá střecha sklon do 30° | m | 46.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00326 | 0.15 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 37,75+8,45 |  | 46.2 | [23 empty] | VV | 0
64 | 764351836R00 | Demontáž háků žlabů, šikmá střecha sklon do 30° | kus | 46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00096 | 0.04 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 38+8 |  | 46 | [23 empty] | VV | 0
65 | 764331830R00 | Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, šikmá střecha sklon do 30° | m | 71.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00205 | 0.15 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 7,15+37,75+5,70*2+8,1+6,7 |  | 71.1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.15 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
66 | 210220464RZ1 | Demontáž stávajícího H | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | dotčené části H | [25 empty] | POP
|  | 3,1*3+4,7*2+2+7,1*3+38+5,6*2+8,5*2 - cca 120 m | [25 empty] | POP
|  | 5 ks svodu | [25 empty] | POP
|  | 3 ks jímač | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
67 | 733110806R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0 | 0.0032 | 0.03 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*5 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
68 | 210220465RZ1 | Úprava stávajícího H | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | přemístění jednoho svodu na východní fasádě na zachovanou část objektu | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
69 | 210220470RZ1 | Úprava stávajícího rozvaděče RH | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | nezbytné úpravy pro odpojení rozvaděče RG | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
70 | 210220480RZ1 | Provizorní ukončení a ochraná kabelů | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | provizorní ukončení a ochrana kabelů v místností sklady 103 | [25 empty] | POP
|  | 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 733 | Rozvod potrubí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.24 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
71 | 733110810R00 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 | m | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0 | 0.00858 | 0.24 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2*14 |  | 28 | [23 empty] | VV | 0
72 | 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí, v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
73 | 218800001RZ1 | Demontáž elektroinstalace zásuvky, vypínače, krabice ad | kus | 50 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00015 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
74 | 218800002RZ1 | Demontáž elektroinstalace kabely | m | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | 200 |  | 200 | [23 empty] | VV | 0
75 | 218800010RZ1 | Demontáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg Demontáž | kus | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0.08 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | vč. vystrojení | [25 empty] | POP
|  | RG : 1 |  | 1 | [23 empty] | VV | 0
76 | 218801015RZ1 | Čidla, hlásiče, reproduktory ad. DEMONTÁŽ | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Stávající osvětlení. V ceně odvoz do sběrny. | [25 empty] | POP
|  | 4 |  | 4 | [23 empty] | VV | 0
77 | 218801020RZ1 | Svítidlo zárovkové, nástěnné nebo stropní DEMONTÁŽ | kus | 18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0.03 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | Stávající osvětlení. V ceně odvoz do sběrny. | [25 empty] | POP
|  | int : 16 |  | 16 | [23 empty] | VV | 0
|  | ext : 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
78 | 218800009RZ1 | Demontáž celoplechových rozvodnic do váhy 10 kg Demontáž | kus | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 | 0.01 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_9
|  | podružné rozvaděče c prodejnách | [25 empty] | POP
|  | vč. vystrojení | [25 empty] | POP
|  | 5 |  | 5 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
79 | 764352840R00 | Demontáž žlabů půlkruhových obloukových ze segmentů, rš 330 mm, šikmá střecha sklon do 30° | m | 46.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00336 | 0.16 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 37,75+8,45 |  | 46.2 | [23 empty] | VV | 0
80 | 764430810R00 | Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm | m | 69.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00142 | 0.1 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | atiky : 7,15+37,75+5,70*2+8,1 |  | 64.4 | [23 empty] | VV | 0
|  | schodiště : 1,25+4,25 |  | 5.5 | [23 empty] | VV | 0
81 | 764454801R00 | Demontáž odpadních kruhových trub, průměr 75 a 100 mm | m | 10.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00226 | 0.02 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 3,1*3 |  | 9.3 | [23 empty] | VV | 0
|  | 1,5 |  | 1.5 | [23 empty] | VV | 0
82 | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstrukce, v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01 |  | 0.23 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
83 | 767996801R00 | Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg | kg | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01 | 0.001 | 0.2 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_7
|  | zábradlí : 25 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
|  | PHP : 5*5 |  | 25 | [23 empty] | VV | 0
|  | drobné prvky : 50 |  | 50 | [23 empty] | VV | 0
|  | regály, vybavení : 100 |  | 100 | [23 empty] | VV | 0
84 | 767911822R00 | Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m včetně sloupků | m | 11.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.03 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 5,9*2 |  | 11.8 | [23 empty] | VV | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.36 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
85 | 721210815RZ1 | Demontáž podlahové vpusti | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.04285 | 0.09 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 2 |  | 2 | [23 empty] | VV | 0
86 | 721110806R00 | Demontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 | m | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 | 0.27 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 10 |  | 10 | [23 empty] | VV | 0
87 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
88 | 998767201R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce, v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 535.35 | [6 empty] | DIL
89 | 979999996R00 | Poplatek za recyklaci, asfaltu, kusovost nad 1600 cm, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů | t | 8.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
90 | 979012112R00 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, | t | 586.3692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 26/ I | Kalkul | 0.749 | 439.19 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m, | [25 empty] | SPI |  | s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
91 | 979087112R00 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky, | t | 586.3692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821-1 | RTS 26/ I | Kalkul | 0.164 | 96.16 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, | [25 empty] | SPI |  | se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,
92 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 586.3692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
93 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 14072.8598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
94 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 586.3692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
95 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 4690.9533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 26/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
96 | 979999999R00 | Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů | t | 577.9192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 25/ I | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | 586,36916-8,45 |  | 577.9192 | [23 empty] | VV | 0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu