**Název přístroje** Odsávačka mateřského mléka

**Celková předpokládaná PC (v Kč bez DPH)** 170.000 Kč

**Technická specifikace**

**Odsávačka mateřského mléka 5ks**

* elektrická odsávačka mateřského mléka s 2-fázovým systémem sání včetně programové karty vhodná pro nemocniční použití
* odsávací set na obě prsa
* stojánek na láhve
* pojízdný vozík
* hmotnost max. 3 kg

Odsávací programy:

- INITIATE program pro zahájení tvorby mléka

- MAINTAIN program pro budování a udržení tvorby mléka

Vakuum – nastavitelná úroveň dle zvoleného programu:

INITIATE program

* Stimulační fáze 1 - -70 – 200 mmHg/120 cyklů za minutu
* Stimulační fáze 2 - – 70 –200 mmHg/90 cyklů za minutu
* Odsávací fáze – 100 – 250 mmHg/34- 54 cyklů za minutu

MAINTAIN program

* Stimulační fáze 50-200mmHg/120 cyklů za minutu
* Odsávací fáze 50-250 mmHg/54-78 cyklů za minutu