## Projekt I
Příloha č.: 19
Zadavatel |  | Nemocnice Třinec, p.o. Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec
Název projektu |  | Modernizace vybavení pro obory návazné péče v Nemocnici Třinec, p.o.
Název přístroje | Předpokládaná pořizovací cena / ks (v Kč včetně DPH | Počet kusů | Celková předpokládaná PC (v Kč včetně DPH) | Soutěžní skupina | Části VZ
Monitor vitálních funkcí | 558833 | 2 | 1117666 | Monitorovací technika | A
Telemetrický systém | 1998463 | 1 | 1998463 | Monitorovací technika | A
Monitor vitálních funkcí | 337500 | 3 | 1012500 | Monitorovací technika | A
Systém pro ohřev pacienta | 439868 | 1 | 439868 | Ohřev/chlazení pacienta | B
Ohřev pacientů | 84700 | 6 | 508200 | Ohřev/chlazení pacienta | B
Traumatologický stůl | 3060332 | 1 | 3060332 | Operační stoly | C
Pojízdný rtg přístroj | 3136435 | 1 | 3136435 | RTG přístroje | D
Myčka podložních mís a bažantů | 226237 | 11 | 2488607 | Sterilizační technika | E
Ultrazvukový přístroj | 1642100 | 1 | 1642100 | Ultrazvukové přístroje | F
Sonografický přístroj | 836813 | 1 | 836813 | Ultrazvukové přístroje | F
Ultrazvukový přístroj | 1233842 | 1 | 1233842 | Ultrazvukové přístroje | F
Ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie | 3146000 | 1 | 3146000 | Ultrazvukové přístroje | F
Ultrazvukový přístroj nejvyšší kategorie | 2864958 | 1 | 2864958 | Ultrazvukové přístroje | F
Infúzní technika | 120749 | 10 | 1207490 | Infúzní technika | G
Inkubátor | 691700 | 1 | 691700 | Inkubátor | H
Lůžka elektrická, matrace, stolky | 73254 | 100 | 7325400 | Lůžka | CH
Přenosný ventilátor | 368121 | 1 | 368121 | Anestezie a ventilace | I
Ventilátor pro UVP | 664065 | 2 | 1328130 | Anestezie a ventilace | I
Narkotizační přístroj | 1152612 | 5 | 5763060 | Anestezie a ventilace | I
Přístroj pro dlouhodobou ventilaci | 928856 | 2 | 1857712 | Anestezie a ventilace | I
Vysokofrekvenční tryskový ventilátor | 1903465 | 1 | 1903465 | Anestezie a ventilace | I
ventilátor pro UVP | 808856 | 6 | 4853136 | Anestezie a ventilace | I
Defibrilátor | 209550 | 3 | 628650 | Defibrilátory | J
Gastroskop | 1206976 | 1 | 1206976 | Endoskopie | K
Kolonoskop | 1206976 | 1 | 1206976 | Endoskopie | K
Endoskopická věž | 2080824 | 1 | 2080824 | Endoskopie | K
Mycí a dezinfekční automat na flexibilní endoskopy | 1223550 | 2 | 2447100 | Endoskopie | K
Sušící a skladovací skříň pro endoskopy | 797021 | 1 | 797021 | Endoskopie | K
Intubační fibroskop s LCD monitorem | 453171 | 1 | 453171 | Endoskopie | K
Celkem | 33455827 | 169 | 57604716

## Projekt II
Název příjemce/poskytovatele zdravotních služeb
Název projektu
Název přístroje | Předpokládaná pořizovací cena / ks | Počet kusů | Celková předpokládaná PC (v Kč včetně DPH) | Obnova/nový přístroj | Stáří původního přístroje | Obor návazné péče
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Celkem | 0 | 0 | 0 | X | X | X
obnova
nový přístroj