# Část č. 6  - Přístroj pro magnetickou lokalizaci sentinelových lymfatických uzlin

| Název | Přístroj pro detekci sentinelové uzliny |  | Oddělení | Chirugie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 803 306 |

Technická specifikace

- Přístroj pro detekci sentinelových lymfatických uzlin

- Nulová radiační zátěž

- Činnost na principu magnetické lokalizace paramagnetických částic obsažených v roztoku

- součástí dodávky sonda pro lokalizaci lymfatické uzliny

- displej se zobrazením měřených parametrů

- zvuková signalizace

- Jednoduché skladování a manipulace s detekční látkou bez potřeby skladování v oddělených místnostech se zvláštními požadavky

- V případě přístroje třídy elektrické bezpečnosti I součásti dodávky kabel potenciálového pospojování s úhlovými zdířkami s délkou min. o 10 cm delší, než délka napájecího kabelu.