# Část č. 9  - Defibrilátory

| Název | Defibrilátor |  | Oddělení | Vnitřní lékařství, |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 191 736 Kč |

Technická specifikace

- Přenosný defibrilátor pro jednotky intenzivní péče (JIP)

- automatický i manuální režim a snadný přechod mezi nimi

- bifázická defibrilační energie přes pádla i nalepovací elektrody v rozsahu 5 – 200J

- synchronizovaná kardioverze

- 3- svodové EKG s analýzou

- defibrilace, stimulace a snímání EKG pomocí jedné sady elektrod

- přehledný, plně barevný displej s vysokým rozlišením a dobrou

viditelností pří zhoršených světelných podmínek

- Režim výpisu kritických událostí od doby zapnutí

- Zobrazení indikátoru stavu akumulátoru na obrazovce přístroje

- Napájení přístroje ze sítě i baterie

- Automatické testování přístroje

- Možnost uložení, přenosu a archivace dat do PC

- součástí přístroje pevné manuální defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé i děti

- součástí dodávky 2x jednorázové nalepovací elektrody pro dospělé a 1x pro děti

- součástí přístroje transportní brašna

- Vysoká odolnost proti vodě, prachu a nárazu

- jednoduchá obsluha, intuitivní ovládání

| Název | Defibrilátor s monitorem vitálních funkcí |  | Oddělení | Neurologie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 191 736 Kč |

Technická specifikace

- Přenosný defibrilátor pro jednotky intenzivní péče (JIP)

- Automatický i manuální režim a snadný přechod mezi nimi

- bifázická defibrilační energie přes pádla i nalepovací elektrody v rozsahu 5 – 200J

- Synchronizovaná kardioverze

- 3 - svodové EKG s analýzou

- Defibrilace, stimulaci a snímání EKG pomocí jedné sady elektrod

- Přehledný, plně barevný displej s vysokým rozlišením a dobrou

viditelností pří zhoršených světelných podmínek

- Režim výpisu kritických událostí od doby zapnutí

- Zobrazení indikátoru stavu akumulátoru na obrazovce přístroje

- Napájení přístroje ze sítě i baterie

- Automatické testování přístroje

- Možnost uložení, přenosu a archivace dat do PC

- součástí přístroje pevné manuální defibrilační elektrody (pádla) pro dospělé i děti

- součástí dodávky 2x jednorázové nalepovací elektrody pro dospělé a 1x pro děti

- součástí přístroje transportní brašna

- Vysoká odolnost proti vodě, prachu a nárazu

- jednoduchá obsluha, intuitivní ovládání