## Krycí list
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Objekt : |  | Název objektu : |  |  | JKSO :
Sociální zařízení muži
Stavba : |  | Název stavby : |  |  | SKP :
TO-17-09 ZSS HAV-M1
Projektant : |  |  |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Objednatel : |  |  |  | Náklady na MJ : |  | 0
Počet listů : |  |  |  | Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu : |  |  |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0
Z | Montáž celkem | 0
R | HSV celkem | 0
N | PSV celkem | 0
ZRN celkem |  | 0
HZS |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
Ing. Vladimír Klimeš |  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
2017-12-11 |  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
DPH |  | 15 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | TO-17-09 ZSS HAV-M1
Objekt : |  | Sociální zařízení muži
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Vodorovné konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Prorážení otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Vnitřní kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vnitřní vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
726 | Instalační prefabrikáty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M24 | Montáže vzduchotechnických zař |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
[5 empty] | 0 |  | 0 | 8
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | TO-17-09 ZSS HAV-M1 |  |  | 0
Objekt : |  | Sociální zařízení muži
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 319 20-1311.R00 | Vyrovnání povrchu zdiva tl.do 1,5 cm tixotropní stěrkou+hl.penetrace+tekutá těsnicí folie | m2 | 32 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03767
2 | 342 25-6256.R00 | Příčka z tvárnic porobetonových PORFIX tl. 200 mm | m2 | 2.7 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16379
|  | 0,90*3,00 |  | 2.7 |  |  | 0,90*3,00
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 1
3 | 416 02-0118.R00 | Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RFI 15 mm | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01572
4 | 673-52295 | Fólie JUTAFOL N 110 parozábrana | m2 | 8.625 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011
|  | 7,50*1,15 |  | 8.625 |  |  | 7,50*1,15
| Celkem za | 4 Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
5 | 612 47-2181.R00 | Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi | m2 | 4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0357
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
6 | 968 07-2455.R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00117
7 | 965 08-1713.R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 962 03-1132.R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 4.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00067
|  | 1,50*3,00 |  | 4.5 |  |  | 1,50*3,00
9 | 965 20-0012.RA0 | Bourání mazanin betonových a asfaltových | m3 | 1.13 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů | [5 empty] | 1
10 | 974 04-2575.R00 | Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 20x20 cm | m | 2.3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 974 03-1155.R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm | m | 5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00049
12 | 978 05-9531.R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 | m2 | 36 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 979 08-1111.R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 6.1419 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3,30150+2,84040 |  | 6.1419 |  |  | 3,30150+2,84040
14 | 979 08-1121.R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 24.5676 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 6,1419*4 |  | 24.5676 |  |  | 6,1419*4
15 | 979 09-4511.R00 | Poplatek za uložení stav. suti DEPOS 2017 | t | 6.1419 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 97 Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
16 | 999 28-1111.R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 1.7722 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1,64767+0,00419+0,00245+0,11790 |  | 1.7722 |  |  | 1,64767+0,00419+0,00245+0,11790
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace | [5 empty] | 1
17 | 2 | Instalační zabezpečení stávajícího rozvodu vody | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace | [5 empty] | 1
18 | 721 21-2315.R00 | Mtž odtokového žlabu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01161
19 | 551-61689.9 | Žlab odtokový nerez 1100 mm, sifon se zápachovou membránou | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01843
20 | 721 17-6103.R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm | m | 1.18 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047
| Celkem za | 721 Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod | [5 empty] | 1
21 | 722 17-2310.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 16/2,2 mm | m | 10 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00392
22 | 722 17-2330.R00 | Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 16/2,7 mm | m | 10 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00393
23 | 722 20-1111.R00 | Nástěnky G1/2 | kus | 6 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001
| Celkem za | 722 Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
24 | 725 11-0811.R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 725 21-0821.R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 725 82-0801.R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 725 81-9201.R00 | Montáž zátky G 1/2 | soubor | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8e-05
28 | 725 21-9201.R00 | Montáž umyvadel na konzoly | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00224
29 | 554-120-1 | Umývátko 400/235 do skříňky vč. dod. -bílé | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022
30 | 554-120-2 | Konzoly k umývátku Ravak Classic | pár | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
31 | 554-120-3 | Umývadlová pitela Click Clack nízká | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022
32 | 725 86-0227.00 | Sifon k umývátku | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00037
33 | 554-120-4 | Umývadlo sifon Ravak | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015
34 | 725 82-5633.RT1 | Baterie podomítková standardní | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 725 82-9301.RT2 | Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové bez otv. odpadu včetně baterie | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00089
36 | CR 064.00 | Podomítková baterie termostatická s přepínačem a samouzav. sprch. ventilem | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
37 | 900 - .R02 | HZS - montáž vybavení koupelny a WC | h | 21 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 999 | Vybavení koupelny Ravak: zrcadlo Rosa II, | ks | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014
39 | CR 400.00 | Držák na toaletní papír | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008
40 | CR 320.00 | Dvojitý držák | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007
41 | 725 01-6121.R00 | Urinál odsávací GOLEM 843061, přívod vodor., bílý | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02015
42 | 725 13-9101.R00 | Montáž dělicí přepážky mezi pisoáry bílá | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00603
43 | CR 300.00 | Vybavení koupelny a WC Ravak držák ručníků | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
44 | CR 231.00 | Dávkovač mýdla | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00059
45 | X07P335 | Hlavová sprcha Chrome 200 | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
46 | X07P179 | Výtokové rameno | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
47 | X07P013 | Tyč s držákem 70 cm | kus | 3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 726 | Instalační prefabrikáty | [5 empty] | 1
48 | 726 21-1324.R00 | Modul-WC Duofix, modul, závěs WC sedátko se zpomal. mech. | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011
| Celkem za | 726 Instalační prefabrikáty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
49 | 766 66-0010.RA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 60 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00162
50 | 766 66-0012.RA0 | Montáž dveří a obložkové zárubně šířky 70 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00188
51 | 611-81250.A | Zárubeň obkladová š. 60 cm/tl. stěny 7-15cm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
52 | 611-81251.A | Zárubeň obkladová š. 70 cm/tl. stěny 7-15cm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02
53 | 611-60110 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 60x197 folie PCL bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0138
54 | 611-60111 | Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 folie PCL bílá | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155
55 | 766 67-0021.R00 | Montáž kliky a štítku | pár | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 549-14583 | Kliky se štítem nerez rozet. vč. mont.mat | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00075
57 | 766 69-5213.R00 | Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05
58 | 611-87121 | Prah dubový délka 60 cm šířka 15 cm tl. 2 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00121
59 | 611-87141 | Prah dubový délka 70 cm šířka 15 cm tl. 2 cm | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00141
60 | 998 76-6101.R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.07694 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
61 | 771 10-0020.RAR | Vyrovnání podkladu syst. penetr. polymer-cement adhez.potěr, elast. tekutá folie | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0481
62 | 771 57-5109.RU1 | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm flex.lepidlo, spár.hmota | m2 | 7.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00354
63 | 597- | Dlaždice keram 330x330 kalibr. R10 | m2 | 7.875 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01812
|  | 7,5*1,05 |  | 7.875 |  |  | 7,5*1,05
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
64 | 781 23-0131.R00 | Obkládání stěn vnitř. keram. do tmele nad 400x200 | m2 | 31.4 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0012
|  | 18,7 |  | 18.7 |  |  | 18,7
|  | 12,7 |  | 12.7 |  |  | 12,7
65 | 597-81345 | Obkl. keram 200/400 kalibr. dvoubarev | m2 | 34.3 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0105
|  | 31,40*1,10 |  | 34.54 |  |  | 31,40*1,10
|  | -0,40*0,60 |  | -0.24 |  |  | -0,40*0,60
66 | 781 11-1121.R00 | Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních | m | 13.5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1 | Rohová lišta AL 2,7 m | kus | 5 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006
68 | 634-65128 | Zrcadlo nemontované čiré tl. 8 mm 0,40x0,60 upravené pro mont. do obkladu | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
69 | 784 19-1101.R00 | Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x | m2 | 25 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05
70 | 784 19-5112.R00 | Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x | m2 | 25 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže | [5 empty] | 1
71 | 3 | Instalační zabezpečení el. rozvodů | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 4 | Elektroinstalace vč.osvětlení a zásuvek | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 72 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 5 | Osvětlení LED zrcadla a podhledu SDK vč. dod. | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M24 | Montáže vzduchotechnických zař | [5 empty] | 1
74 | 5 | Odvětrání zprovoznění a doplnění současného stavu | soubor | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 74 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 240 01-0193 | Montáž radiál. ventilátoru | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 429-11590.A | Ventilátor radiální | kus | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 1 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 210 19-0001.R00 | Montáž vzt výustek vč. dodávky nerez talíř DVI do podhl. SDK | kus | 2 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 77 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za | M24 Montáže vzduchotechnických zař |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0