# Část č. 14  - Transfusní poloautomat

| Název | Transfuzní poloautomat |  | Oddělení | CL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  | Předpokládaná cena | 1 700 000 |

Technická specifikace

- Imunohematologický analyzátor

- stolní automat o maximálních rozměrech 140 x 75 x 100 cm (š x h x v)

- analyzátor musí být schopen pracovat ve statimovém i rutinním módu

- součástí musí být i případný software k vyhodnocení a tištěný výstup výsledku vyšetření

- Požadovaná vyšetření:

- screening antierytrocytárních protilátek (solné i enzymatické prostředí)

- vyšetření krevní skupiny (aglutinogeny i aglutininy)

- PAT (Coombsův test)

- zkouška kompatibility

- možné rozšíření vyšetření v budoucnu (např. vyšetření fenotypu atd.)

- záložní ruční systém vyšetření, který využívá stejné nebo obdobné vybavení/reagencie

- dostupnost servisu do 24 od nahlášení závady (mimo víkendu a státních svátků)

- Maximální doba na získání výsledku statimového měření – 45 minut