Příloha č. 1 – Technická specifikace

Specifikace předmětu plnění

| Část 1 - Návštěvnický plášť jednorázový |
| --- |
| 1 | Návštěvnický plášť jednorázový | nesterilní provedení z netkané textilie, prodyšný, bezprašný, neuvolňující vlákna |
|  |  | vzadu úvazky |
|  |  | dlouhý rukáv zakončený gumičkou |
|  |  | univerzální velikost |

| Část 2 - Jednorázové ústenky |
| --- |
| 1 | Ústenka základní s gumičkou | jednoduchá ústenka s gumičkami pro zachycení za uši |
|  |  | bakteriální a filtrační efektivita - splňující normu ČSN EN 14683 Type I |
|  |  | integrovaná výztuž umožňující dokonalé vytvarování v oblasti nosu |
|  |  | jemný nedráždivý materiál bez zápachu, šetrný k pokožce |
| 2 | Ústenka třívrstvá s úvazky | třívrstvá ústenka s úvazky pro fixaci kolem hlavy |
|  |  | bakteriální a filtrační efektivita - splňující normu ČSN EN 14683 Type II nebo IIR |
|  |  | integrovaná výztuž umožňující dokonalé vytvarování v oblasti nosu |
|  |  | jemný nedráždivý materiál bez zápachu, šetrný k pokožce |
| 3 | Ústenka třívrstvá s úvazky s anti-fog páskem | třívrstvá ústenka s úvazky pro fixaci kolem hlavy |
|  |  | bakteriální a filtrační efektivita - splňující normu ČSN EN 14683 Type II nebo IIR |
|  |  | integrovaná výztuž umožňující dokonalé vytvarování v oblasti nosu |
|  |  | jemný nedráždivý materiál bez zápachu, šetrný k pokožce |
|  |  | integrovaný anti-fog pásek zabraňující mlžení brýlí |

| Část 3 - Jednorázové pokrývky hlavy |
| --- |
| 1 | Jednorázová návštěvnická čepice | základní skládaná čepice typu clip, po obvodu stažena gumičkou |
|  |  | bezpečná ochrana před infekcí přenosnou z vlasů a částic kůže |
|  |  | měkká lehká netkaná textilie, nedráždí pokožku |
|  |  | umožňující dýchání pokožky |
|  |  | univerzální velikost |
| 2 | Operační čepice typu baret | operační baret po obvodu stáhnutý gumičkou |
|  |  | měkká lehká netkaná textilie, nedráždí pokožku |
|  |  | vysoká prodyšnost |
|  |  | universální velikost |
| 3 | Operační čepec v zadní části do gumičky | operační čepec v zadní části stáhnutý do gumičky |
|  |  | měkká lehká netkaná textilie, nedráždí pokožku |
|  |  | vysoká prodyšnost umožňující dýchání pokožky pro déletrvající zákroky |
|  |  | univerzální velikost |
| 4 | Operační čepec s vázáním | operační čepec s vázáním |
|  |  | měkká lehká netkaná textilie, nedráždí pokožku |
|  |  | vysoká prodyšnost umožňující dýchání pokožky pro déletrvající zákroky |
|  |  | univerzální velikost |
| 5 | Operační lodička s vázáním, s potítkem | operační lodička s vázáním vyrobena ze savého materiálu odvádějícího pot, nebo osazena v přední části dostatečně velkým potítkem plnícím funkci absorpce potu |
|  |  | vysoká prodyšnost umožňující dýchání pokožky pro déletrvající zákroky |
|  |  | měkká lehká netkaná textilie, nedráždí pokožku |
|  |  | univerzální velikost |

| Část 4 - Jednorázové operační pláště |
| --- |
| 1 | Operační plášť standard | vyroben z hydrofobní, vysoce prodyšné netkané textilie minimálně typu SMS |
|  |  | zavinovací střih pro sterilitu zádové části operatéra |
|  |  | odolný proti protržení za sucha i vlhka |
|  |  | pevný v tahu za sucha i za vlhka |
|  |  | má svařované švy |
|  |  | rukávy jsou zakončeny elastickými úplety |
|  |  | velikost L, XL, XXL |
|  |  | balen jednotlivě ve sterilním obalu, společně se dvěma kusy savých utěrek |
|  |  | splňuje technologické parametry ČSN EN 13795+A1 |
| 2 | Operační plášť zesílený | vyroben z hydrofobní, vysoce prodyšné netkané textilie minimálně typu SMS |
|  |  | zavinovací střih pro sterilitu zádové části operatéra |
|  |  | odolný proti protržení za sucha i vlhka |
|  |  | pevný v tahu za sucha i za vlhka |
|  |  | má svařované švy |
|  |  | rukávy jsou zakončeny elastickými úplety |
|  |  | velikost L, XL, XXL |
|  |  | balen jednotlivě ve sterilním obalu, společně se dvěma kusy savých utěrek |
|  |  | splňuje technologické parametry ČSN EN 13795+A1 |
|  |  | přední strana pláště a rukávy podlepeny nepropustnou výztuží |
| 3 | Operační oděv | komplet složený z haleny a kalhot |
|  |  | vyroben z hydrofobní netkané textilie |
|  |  | halena T- střihu, minimálně se dvěma kapsami |
|  |  | kalhoty s tkanicí v pase |
|  |  | velikost L, XL |
|  |  | splňuje technologické parametry ČSN EN 13795+A1 |

Legislativní obecné předpoklady:

Předmět veřejné zakázky musí splňovat z pohledu kvality všechny příslušné předepsané normy a musí být v souladu s platnou legislativou pro tuto oblast, zejména se zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména s vyhláškou č. 54/2015 Sb., jako i se zákonem č 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízený spotřební materiál musí být označen značkou shody dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a musí být z hlediska právních předpisů způsobilý a vhodný pro použití při poskytování zdravotní péče.

Uchazeč doloží prohlášení o shodě, čestné prohlášení, že výrobek je označen značkou CE dle platných norem ČR a EU