Příloha č. 1 Zadávací dokumentace - Požadované technické parametry

VZ „Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Rehabilitace III“

Požadované technické parametry - Technická specifikace

| Do této přílohy uchazeč musí uvést ke každému parametru, zda nabízený přístroj požadovaný parametr splňuje či nesplňuje. U technického parametru vyjádřeného číselnou hodnotou uvede hodnotu nabízeného přístroje. Na technické parametry, které nejsou označeny minimální nebo maximální hodnotou, zadavatel připouští toleranční rozsah +- 10%. |
| --- |
| Běžecký trenažér (1ks) |
| Parametr | Ano / Ne | Reálná hodnota | Kde je uvedeno v nabídce (např. strana v katalogu) |
| dotykový displej |  |  |  |
| oboustranná madla |  |  |  |
| plynule nastavitelná rychlost |  |  |  |
| zabrzdění pásu při vypnutí |  |  |  |
| možnost stoupání, elektricky nastavitelný sklon v rozmezí min. 0-12% |  |  |  |
| pro pacienty s váhou v rozmezí min. 30-150 kg |  |  |  |