Příloha č. 2 – Technická specifikace

Tiskárny pacientských náramků (13 ks)

Tiskárna antibakteriálních identifikačních náramků pro pacienty (ve formě cartridge)

- šířka náramku - min. 19.05 mm, max.- 30.16 mm

- rychlost tisku                               - min. 51 mm/s

- technologie tisku – direct thermal

- kvalita tisku – min. 300 dpi

- komunikační rozhraní – min. USB v2.0, RJ45

- záruka – 36 měsíců

- Kompatibilní s MS Windows 7 a MS Windows 10

Specifikace náramků do tiskáren

Dospělí  (60000 ks)

- antibakteriální identifikační náramky 25x279mm - Zebra Z-Band Direct P/N: 10006995K nebo kompatibilní s podobnými vlastnostmi materiálu

Dětský  (4500 ks)

- antibakteriální identifikační náramky 25x178mm - Zebra Z-Band Direct UltraSoft P/N: 10015357K nebo kompatibilní s podobnými vlastnostmi materiálu

Dětský  (1800 ks)

- antibakteriální identifikační náramky 19x152mm - Zebra Z-Band Direct UltraSoft P/N: 10015359K nebo kompatibilní s podobnými vlastnostmi materiálu

Pro zachování jednotného tiskového řešení v celé nemocnici je požadována plná kompatibilita spotřebního materiálu se stávajícím modelem Zebra ZD510-HC