ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka videokolonoskopu“, pořadové číslo  TRI/Buj/2019/01/Videokolonoskop (v systému EZAK číslo P19V00000312) pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Sídlo:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČ:			00534242

DIČ:			CZ00534242

Jednající:		MUDr. Mgr. Zdeněk Matušek, ředitel

Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Kontaktní osoba:	Ing. Lucie Bujáková, 558 309 105, lucie.bujakova@nemtr.cz

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, 558 309 751, jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz

- Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

  - Předchozí odstavce platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (nap. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

  - Pro tento zadávací postup jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

- požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky – popis předmětu plnění, technická specifikace;

- jiné požadavky zadavatele než na předmět veřejné zakázky – obchodní, platební, jiné podmínky zadavatele;

- požadavky na kvalifikaci dodavatele osvědčující schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky.

  - Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení resp. účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

  - Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky, doba a místo plnění

  - Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

  - Předmětem veřejné zakázky je dodávka videokolonoskopu včetně instalace, montáže, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy, a to pro potřeby Nemocnice Třinec, příspěvková organizace.

  - Místem plnění je sídlo zadavatele – Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Termín plnění je do 60 dnů od podpisu smlouvy.

  - Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

- Technická specifikace

Základní technické požadavky na předmět zakázky:

Videokolonoskop

Zobrazovací systém endoskopu s barevným CCD čipem s rozlišením HDTV 1080/50i (HighDefinitionTV).

Propojení s endoskopickou věží

- možnost připojení endoskopu k video řetězci pouze prostřednictvím zdroje světla, konektor musí být vodotěsný bez použití stand. krytů

Optický systém

- zorné pole – min. 140°

- směr pohledu - přímý pohled

- hloubka pole:  2 - 100 mm

Zaváděcí tubus

- zevní průměr distálního konce – max. 13 mm

- zevní průměr tubusu – max. 13 mm

- pracovní délka – min. 1600 mm

- musí mít přídavný oplachový kanál – tzv. WaterJet

Pracovní kanál

- vnitřní průměr – min. 3,5 mm

Ohybová část

Rozsah angulace vždy min.: nahoru 180°, dolů 180°, doprava 160°, doleva 160°

Přístroj musí být z důvodu ekonomičnosti plně kompatibilní se stávající endoskopickou technikou (zdroj světla CLV-190 Exera III Olympus, videoprocesor CV-190 Exera III Olympus) na pracovišti endoskopického centra zadavatele.

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců,

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky/BTK),

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od dodání,

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nepoužitý, nikoli demo, nebo repasovaný.

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy.

Součástí dodávky bude instalace, montáž, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou pro účastníka závazné a jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 – Návrh kupní smlouvy.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění zakázky (např. nákladů na dopravu na místo určení, pojištění na místo určení, balného, cla, zapojení, nastavení, zaškolení apod.), včetně veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky (např. veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně apod.).

  - Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v Příloze č. 1 – Návrh kupní smlouvy. Údaje uvedené v kupní smlouvě se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. Součástí návrhu kupní smlouvy bude příloha s přesnou specifikací nabízeného výrobku. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

  - Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění předmětu veřejné zakázky.

  - Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem včetně DPH.

  - Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelné plnění, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

- Požadavky na kvalifikaci dodavatele

  - Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

  - Technická kvalifikace

- Účastník předloží seznam významných dodávek realizovaných  v posledních 3 letech, ve kterém uvede počet dodávaných obdobných a instalovaných obdobných komponentů s uvedením kontaktu na uživatele za účelem zjištění spokojenosti uživatele s daným zařízením.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích naskenovaných ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky v systému E-ZAK.

- Nabídka

Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: 18. 11. 2019, 10:00 hodin.

Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 10.8.).

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí veškeré doklady a informace, jimiž dokladuje požadavky na kvalifikaci dodavatele dle bodu 7 této zadávací dokumentace.

- Účastník do elektronického nástroje dále připojí vyplněné přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh Kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele.

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou dodavatele.

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

- Způsob hodnocení nabídek

  - Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky.

  - Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

  - Zadavatel nabídky, které splní zadávací podmínky, seřadí dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

- Ostatní ujednání

  - Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

  - Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

  - Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo jednat dále o obsahu smlouvy.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

  - Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Příloha:

Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 - Krycí list nabídky